Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям 2017 г.

| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единица на км. | 0,8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действий таких ограничений (менее 24 часов в сутки) |  |
| 2.1. | Количество случаев, ед. |  |
| 2.2. | Срок действия ограничений, часов |  |
| 3. | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 10 |
| 4. | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 3 |
| 4.1 | Мутность | 3 |
| 4.2 | Цветность | 3 |
| 4,3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 3 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 3 |
| 4.3.2. | Хлор остаточный свободный | 3 |
| 4.4. | Общие колиформные бактерии | 3 |
| 4.5. | Термотолерантные колиформные бактерии | 3 |
| 5. | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям: |  |
| 5.1. | Мутность | 0 |
| 5.2. | Цветность | 0 |
| 5.3. | Хлор остаточный общий, в том числе | 0 |
| 5.3.1. | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2. | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4. | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5. | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6. | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенныхдоговоров о подключении), % | 0,00 |
| 7. | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 0,00 |